Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Дверні блоки та панелі металопластикові (ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-01-06-005712-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Дверні блоки та панелі. Код ДК 021:2015; 44220000-8 Столярні вироби. Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; - Ліцей №2 Ладижинської міської ради - м. Ладижин, вул. Процишина, 21 - Ліцей №3 Ладижинської міської ради - м. Ладижин, вул. П.Кравчика, 53.. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 31.01.2025 року. № з/п; Назва товару; Кількість; Технічні параметри. 1; Дверний блок №1 (2850х2100мм); 1 шт; Колір – золотий дуб Скління – сендвич-панель Офісна ручка коричнева 1500мм x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 2; Дверний блок №2 (1950х980мм); 1 шт; Колір – золотий дуб Скління - сендвич-панель Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 3; Дверний блок №3 (2870х2250мм); 3 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4 Офісна ручка біла 1500мм x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 4; Панель (2870х1700мм); 2 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4. 5; Дверний блок №4 (2700х2030мм); 1 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4 Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 6; Дверний блок №5 (1950х980мм); 1 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 7; Дверний блок №6 (2050х960мм); 1 шт; Колір – Золотий дуб зовнішній Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4 Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 8; Дверний блок №7 (2000х940мм); 1 шт; Колір – Золотий дуб зовнішній Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4Сатин Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 9; Дверний блок №8 (2000х960мм); 1 шт; Колір – Золотий дуб зовнішній Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4Сатин Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 10; Дверний блок №9 (2030х1220мм); 1 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4 Ручка труба 500мм x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 11; Дверний блок №10 (2050х1270мм); 1 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4 Ручка труба 500мм x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 12; Дверний блок №11 (2110х1240мм); 1 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4 Ручка труба 500мм x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 13; Дверний блок №12 (2050х950мм); 1 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4Сатин Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 14; Дверний блок №13 (2050х1200мм); 1 шт; Колір – білий Скління - сендвич-панель, склопакет 4-16-4 Гарнітур в колір проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Fornax x 4 петлі x 1. 15; Двері металеві (Метал/Метал) 860х2050мм праві; 1 шт; 1) Z профіль полотна 1.5 мм, Метал рами 1, 5 мм 2) Товщина полотна 96 мм Товщина рами 104 мм 3) Заповнення полотна і рами - мінвата 4) Метал 1,2 мм/10 мм. Завіси 3 шт. 5) Антизрізи, євроущільнювач 2 контура, 6) поріг з нержавіючої сталі, 7) ексцентрик 8) утоплена овальна броненакладка, фурнітура хром 9) нічний засув. 16; Двері металеві (Метал/МДФ) 1200х2050мм праві; 1 шт; 1) Z профіль полотна 1.5 мм, Метал рами 1, 5 мм 2) Товщина полотна 96 мм Товщина рами 104 мм 3) Заповнення полотна і рами - мінвата 4) Метал 1,2 мм/10 мм. Завіси 3 шт. 5) Антизрізи, євроущільнювач 2 контура, 6) поріг з нержавіючої сталі, 7) ексцентрик 8) утоплена овальна броненакладка, фурнітура хром 9) нічний засув. 17; Двері металеві (Метал/Метал) 1200х2050мм праві; 1 шт; 1) Z профіль полотна 1.5 мм, Метал рами 1, 5 мм 2) Товщина полотна 96 мм Товщина рами 104 мм 3) Заповнення полотна і рами - мінвата 4) Метал 1,2 мм/10 мм. Завіси 3 шт. 5) Антизрізи, євроущільнювач 2 контура, 6) поріг з нержавіючої сталі, 7) ексцентрик 8) утоплена овальна броненакладка, фурнітура хром 9) нічний засув. Загальні вимоги по предмету закупівлі. - Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на доставку (транспортування), страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, та усіх інших витрат. - У вартість товару також включається вартість демонтажу та монтажу (з урахуванням всіх необхідних витратних матеріалів). 2. Поставка Товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації Товару. 3. Прийом - передача Товару по кількості та якості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (накладних, паспорту якості). Неякісний Товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. 4. Учасник повинен надати наступні документи щодо предмету закупівлі, що підтверджують якість предмету закупівлі, а саме: - Сертифікат відповідності на вікна та двері з полівінілхлоридних профілів, дійсний на період поставки товару - Сертифікат відповідності на профілі полівінілхлоридні для віконних та дверних конструкцій, дійсний на період поставки товару - Сертифікат відповідності на склопакети, дійсний на період поставки товару - Сертифікат відповідності на блоки дверні металеві протиударні, дійсний на період поставки товару |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 535 500,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2025 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах тощо |