Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Послуги з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем водопостачання закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області, код за ДК 021:2015 – 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-03-05-005546-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Послуги з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем водопостачання закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. Код ДК 021:2015; 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи. Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; 24321, Україна, Вінницька обл., Гайсинський район заклади освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 31.12.2025 року включно. ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ - Завданням технічного обслуговування систем внутрішнього водопроводу є: 1.1. контроль за технічним станом і збереженням мереж водопроводу, встановлених санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання; 1.2. проведення оглядів, профілактичного обслуговування, ремонтів, запобігання аваріям та їх ліквідація; 1.3. утримання систем у належному технічному і санітарному стані, ліквідація витоків, засмічень, затоплень тощо; - підготовка систем внутрішнього водопроводу до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди; 2. Проводити санітарно-технічні роботи систем водопостачання закладів освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області у відповідності до переліку робіт та об’єктів, а саме: 2.1. Послуги з аварійного та технічного обслуговування повинні надаватися відповідно до чинних нормативно-правових актів. 2.2. Послуги з технічного обслуговування систем водопостачання закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області здійснюється в робочий час. 2.3. Послуги позапланового (аварійного) ремонту систем водопостачання надаються по заявкам закладів освіти, що знаходяться на утриманні відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. 3. Усунення аварійних ситуацій на об’єктах здійснювати, у разі ускладнення чи надзвичайної ситуації - до повної їх ліквідації. 4. Роботи з технічного обслуговування системи водопостачання закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області мають включати: - профілактичне обстеження технічного стану трубопроводів, арматури, з’єднань, кріплень; - регулювання автоматики водопровідної системи на підставі аналізу контрольно-вимірювального обладнання, які входять в систему; - контроль стану встановлених робочих параметрів системи; - герметизацію точок з'єднання труб; - періодичну (один раз на місяць) перевірку стану обладнання та своєчасний ремонт несправних елементів; - заміну прокладок та ущільнювачів; - перевірку на справність контрольних вимірювальних приладів (манометрів і термометрів), заміну несправних; - огляд насосів та водозапірної арматури; - заміну зношених елементів обладнаня, які прийшли в непридатність, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів тощо; - чистку фільтрів; - регулювання систем безпеки; - запуск системи водопостачання; - виїзд спеціалістів на об’єкт за викликом в разі аварійних ситуацій. 5. Гарантований термін прибуття спеціаліста на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації – 1 година з моменту отримання заявки. 6. Виконавець послуги повинен мати: - приміщення для розміщення обслуговуючого персоналу розташоване в місті Ладижин Гайсинського району Вінницької області. - приміщення для розміщення автотранспорту розташоване в місті Ладижин Гайсинського району Вінницької області. - наявність міського та мобільного телефонного зв’язку для прийняття заявок від Замовника. - Якість матеріалів та виробів, що використовуються Виконавцем для виконання ремонтних робіт на об’єктах Замовника, повинна підтверджуватись сертифікатами відповідності, технічними паспортами та/або іншими документами, що засвідчують якість матеріалів та виробів. - Гарантійний строк на надані послуги становить не менше, ніж 12 (дванадцять) місяців, якщо інший більший строк не передбачено чинним законодавством. - Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються відповідно до «Кошторисних норм України у будівництві», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами, які склались у регіоні. У випадку заниження/завищення цін на матеріальні ресурси та обладнання Замовник може вимагати додаткового підтвердження їх вартості, яка склалася на момент подання пропозиції учасником та має право звернутись за підтвердженням інформації до підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. ## ПЕРЕЛІК ТА АДРЕСИ ОБ’ЄКТІВ-ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА: № з/п; Найменування об’єкту, що вимагає обслуговування; Технічні вимоги. ЗДО №2 «Казка» (м. Ладижин, вул. Будівельників,57) Система водопостачання; Перевірка зовнішнього вигляду на відсутність механічних або інших пошкоджень, у разі необхідності поточний ремонт. Огляд на наявність сторонніх предметів. Контроль нормальної роботи запобіжних пристроїв, при необхідності їх регулювання та ремонт. Перевірка стану ущільнюючих прокладок та фільтрів Заміна фільтрів. В разі виявлення корозії здійснення антикорозійних робіт. Перевірка працездатності всіх вимірювальних і захисних пристроїв. Перевірка обладнання на наявність аномального шуму. Очищення від пилу всіх елементів, при необхідності.. ЗДО №3 «Дзвіночок» (м. Ладижин, вул. Процишина, 22) Система водопостачання. ЗДО №5 «Берізка» (м. Ладижин, вул. Будівельників, 20) Система водопостачання. ЗДО №8 «Ромашка» (м. Ладижин, вул. Будівельників, 58) Система водопостачання. ЗДО №9 «Джерельце» (м. Ладижин, вул. Процишина, 58) Система водопостачання. ЗДО №10 «Росинка» (м. Ладижин, вул. Будівельників, 48) Система водопостачання. Ліцей №2 (м. Ладижин вул. Процишина, 21) Система водопостачання. Ліцей №3 (м. Ладижин вул. П. Кравчика, 53) Система водопостачання. Ліцей №4 (м. Ладижин, вул. Будівельників, 63) Система водопостачання. Ліцей №1 (м. Ладижин вул. Незалежності (Леніна) 2) Система водопостачання. Заозерненський ЗДО "Сонечко" (с. Заозерне, вул. Соборна 31 а) Система водопостачання; Зовнішній вигляд та виявлення відхилень від нормальної роботи. Перевірка стану ущільнюючих прокладок та фільтрів. Контроль системи безперервного та по виклику вимірів значень технологічних параметрів (температури). Контроль системи безперервного та по виклику вимірів значень технологічних параметрів (витрат). Технічне обслуговування фільтра (в межах ВОГ). Перевірка герметичності різьбових та фланцевих з’єднань вузла обліку та герметизація з’єднань.. Заозерненська гімназія (с. Заозерне, вул. Шкільна, 25А) Система водопостачання. Під послугою розуміється комплексне надання послуги, що включає в себе технічне обслуговування та позаплановий (аварійний) ремонт систем водопостачання зазначених закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області впродовж 2025 р. - Перелік витратних матеріалів і необхідних комплектуючих для проведення технічного обслуговування та ремонту визначається організацією яка проводить сервіс та представниками замовника. Технічне обслуговування та поточний ремонт систем водопостачання та санітарно-технічні роботи передбачають огляд обладнання та роботи в робочий час та в вихідні дні в разі необхідності. Також передбачають заміну матеріалів та запчастин. 2. Роботи повинні проводитися висококваліфікованим персоналом, що пройшов відповідну підготовку. Виділена Виконавцем група працівників для виконання послуг повинна працювати тільки на об`єктах Замовника без відволікання на інші об`єкти. 3. Термінові заявки на позаплановий (аварійний) ремонт Виконавець приймає від Замовника в телефонному режимі. Термін виїзду Спеціаліста Виконавця на об’єкт Замовника для оцінки та усунення аварійної ситуації не має перевищувати 1 год. від моменту звернення. 4. З метою оперативного реагування на можливі аварійні ситуації, збої в роботі обладнання систем водопостачання, Учасник надає підтвердження статусу регіональної організації (Вінницька область) по реєстрації і місця впровадження діяльності, зокрема: лист-довідка про знаходження виробничої бази, аналогічних об’єктів. ## ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ Виконавець зобов`язаний: 1. Надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам та вимогам законодавства та чинних нормативних документів. 2. Надати всі необхідні документи (обов’язковість надання яких передбачена чинним законодавством України), що підтверджують безпеку наданих матеріалів, включаючи сертифікаційні документи, за умови, що використані Виконавцем витратні матеріали, підлягають обов`язковій сертифікації та на вимогу Замовника, Виконавець зобов`язаний надати Замовнику копії документів про якість витратних матеріалів, використаних в процесі виконання послуг. 3. Усувати за власний рахунок недоліки за якістю обслуговування протягом 24 годин з моменту пред’явлення претензії Замовником . 4. Учасник зобов’язується усувати недоліки по обслуговуванню систем водопостачання, виконувати роботи по заміні вузлів і агрегатів, виявлені Замовником або відповідними державними органами в строки, визначені актами перевірок, вказівок і приписів, та інформувати про це Замовника. 5. Гарантувати та забезпечити в період надання послуг виконання необхідних заходів щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища на території та об`єктах Замовника. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 500 000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік. |