Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Послуги з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем опалення та обладнання опалювальних пунктів закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради, код за ДК 021:2015 – 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-03-20-012231-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Послуги з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем опалення та обладнання опалювальних пунктів закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради. Код ДК 021:2015; 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення. Кількість; 1 послуга (Під послугою розуміється комплексне надання послуги технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем опалення та обладнання опалювальних пунктів закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради впродовж 2025 р.). Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; 24321, Україна, Вінницька обл., Гайсинський район заклади освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 31.12.2025 року включно. ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ - Завданням технічного обслуговування систем опалення та обладнання опалювальних пунктів є: 1.1. Здійснювати технічне обслуговування систем опалення та обладнання опалювальних пунктів, планово, один раз на місяць. 1.2. Проводити регламентні роботи в системах опалення та обладнанні опалювальних пунктів у відповідності до переліку робіт та об’єктів, а саме: 2. Послуги з аварійного та технічного обслуговування повинні надаватися відповідно до: - Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2007 р. № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»; - Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 15 серпня 2018 року № 219, інших чинних нормативно-правових актів. - Надання послуг з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем опалення та обладнання опалювальних пунктів закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради здійснюється цілодобово. - Послуги надаються по заявкам закладів освіти, що знаходяться на утриманні відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району, Вінницької області. - Усунення аварійних ситуацій на об’єктах здійснювати, у разі ускладнення чи надзвичайної ситуації - до повної їх ліквідації. - Роботи з технічного обслуговування мають включати: - регулювання автоматики опалювальної системи на підставі аналізу контрольно-вимірювального обладнання, які входять в систему; - контроль стану встановлених робочих параметрів системи; - періодичну перевірку стану обладнання та своєчасний ремонт несправних елементів; - заміну прокладок та ущільнювачів; - перевірку на справність контрольних вимірювальних приладів (манометрів і термометрів), заміну несправних; - огляд насосів та водозапірної арматури; - заміну зношених елементів обладнання, які прийшли в непридатність; - чистку фільтрів; - регулювання систем безпеки; - усунення повітряних пробок в системі опалення; - заміна теплоносія в системі опалення; - підготовка систем опалення до роботи в осінньо-зимовий період; - запуск системи опалення. - виїзд спеціалістів на об’єкт по виклику в разі аварійних ситуацій. - Гарантований термін прибуття спеціаліста на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації – 1 година з моменту отримання заявки. - Виконавець послуги повинен мати: - приміщення для розміщення обслуговуючого персоналу розташоване в Гайсинському районі Вінницької обл. - приміщення для розміщення автотранспорту, інвентарю та обладнання розташоване в Гайсинському районі Вінницької обл. - наявність міського та мобільного телефонного зв’язку для прийняття заявок від Замовника. - Якість матеріалів та виробів, що використовуються Виконавцем для виконання ремонтних робіт на об’єктах Замовника, повинна підтверджуватись сертифікатами відповідності, технічними паспортами та/або іншими документами, що засвідчують якість матеріалів та виробів. - Гарантійний строк на надані послуги становить не менше, ніж 12 (дванадцять) місяці, якщо інший більший строк не передбачено чинним законодавством. - Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються відповідно до «Кошторисних норм України у будівництві», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами, які склались у регіоні. У випадку заниження/завищення цін на матеріальні ресурси та обладнання Замовник може вимагати додаткового підтвердження їх вартості, яка склалася на момент подання пропозиції учасником та має право звернутись за підтвердженням інформації до підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. Перелік та адреси об’єктів-закладів освіти та технічні вимоги до Учасника: № з/п; Найменування об’єкту, що вимагає обслуговування; Технічні вимоги. ЗДО №2 «Казка» (м. Ладижин, вул.Будівельників,57) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання; Перевірка зовнішнього вигляду на відсутність механічних або інших пошкоджень, у разі необхідності поточний ремонт. Огляд на наявність сторонніх предметів. Здійснення контрольно-вимірювальних робіт по температурі, напору, тиску, рівням. Перевірка робочих струмів. Контроль нормальної роботи запобіжних пристроїв, при необхідності їх регулювання та ремонт. Заміна фільтрів. В разі виявлення корозії здійснення антикорозійних робіт. Перевірка працездатності всіх вимірювальних і захисних пристроїв. Перевірка обладнання на наявність аномального шуму. Очищення від пилу всіх елементів, при необхідності.. ЗДО №3 «Дзвіночок» (м. Ладижин, вул.Процишина, 22) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. ЗДО №5 «Берізка» (м. Ладижин, вул.Будівельників, 20) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. ЗДО №8 «Ромашка» (м. Ладижин, вул.Будівельників, 58) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. ЗДО №9 «Джерельце» (м. Ладижин, вул.Процишина, 58) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. ЗДО №10 «Росинка» (м. Ладижин, вул.Будівельників, 48) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. Ліцей №2 (м. Ладижин вул.Процишина, 21) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. Ліцей №3 (м. Ладижин вул.П. Кравчика, 53) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. Ліцей №4 (м. Ладижин, вул.Будівельників, 63) Система опалення від централізованої мережі теплопостачання. Заозерненський ЗДО "Сонечко" (с. Заозерне, вул. Соборна 31 а) Автономна система опалення від твердопаливного котла; Зовнішній огляд устаткування та перевірка наявності витоків теплоносія Оцінка загальної ситуації по опалювальній системі в цілому для повного розуміння протікання якості всіх процесів Перевірку всіх приладів безпеки - запобіжних клапанів, термостата захисту від перегрівання системи і так далі Чистка грязьових фільтрів Перевірка стану роботи циркулярних насосів, засувок і так далі Перевірка стану роботи як витяжної, так і припливної вентиляції, а також ревізія димоходу В разі виявлення корозії здійснення антикорозійних робіт.. Ліцей №1 (м. Ладижин вул. Незалежності, 2) Автономна система опалення від твердопаливного котла. Заозерненська гімназія (с. Заозерне, вул.Шкільна, 25А) Автономна система опалення від газового котла; Зовнішній огляд та виявлення відхилень від нормальної роботи. Перевірка стану ущільнюючих прокладок та фільтрів. Контроль системи безперервного та по виклику вимірів значень технологічних параметрів (температури). Контроль системи безперервного та по виклику вимірів значень технологічних параметрів (тиску). Контроль системи безперервного та по виклику вимірів значень технологічних параметрів (витрат). Перевірка функцій налаштування характеристик об'єму контролю (тиск, температура). Аналіз звіту позаштатних ситуацій.. - Технічне обслуговування та поточний ремонт систем опалення та обладнання опалювальних пунктів передбачають огляд обладнання та роботи в робочий час та в вихідні дні в разі необхідності. Також передбачають заміну матеріалів та запчастин. Перелік витратних матеріалів і необхідних комплектуючих для проведення технічного обслуговування та ремонту визначається організацією яка проводить сервіс та представниками замовника. 13. Роботи повинні проводитися висококваліфікованим персоналом, що пройшов відповідну підготовку. Виділена Виконавцем група працівників для виконання послуг повинна працювати тільки на об`єктах Замовника без відволікання на інші об`єкти. 14. Термінові заявки на позаплановий (аварійний) ремонт Виконавець приймає від Замовника в телефонному режимі. Термін виїзду Спеціаліста Виконавця на об’єкт Замовника для оцінки та усунення аварійної ситуації не має перевищувати 1 год. від моменту звернення. ## ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ Виконавець зобов`язаний: - Надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам та вимогам законодавства та чинних нормативних документів. 2. Надати всі необхідні документи (обов’язковість надання яких передбачена чинним законодавством України), що підтверджують безпеку наданих матеріалів, включаючи сертифікаційні документи, за умови, що використані Виконавцем витратні матеріали, підлягають обов`язковій сертифікації та на вимогу Замовника, Виконавець зобов`язаний надати Замовнику копії документів про якість витратних матеріалів, використаних в процесі виконання послуг. 3. Усувати за власний рахунок недоліки за якістю обслуговування протягом 24 годин з моменту пред`явлення претензії Замовником . 4. Учасник зобов’язується усувати недоліки по обслуговуванню системи опалення та обладнання опалювальних пунктів, виконувати роботи по заміні вузлів і агрегатів, виявлені Замовником або відповідними державними органами в строки, визначені актами перевірок, вказівок і приписів, та інформувати про це Замовника. 5. Гарантувати та забезпечити в період надання послуг виконання необхідних заходів щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища на території та об`єктах Замовника. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 600 000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік. |