Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Ліцею №2 Ладижинської міської ради Вінницької області по вул. Процишина, 21 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з проведенням ресурсозберігаючих заходів, код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-06-25-010347-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та у відповідності з проектно-кошторисною документацією Назва предмета закупівлі; Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Ліцею №2 Ладижинської міської ради Вінницької області по вул. Процишина, 21 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з проведенням ресурсозберігаючих заходів, код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація. Код ДК 021:2015; 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація. Обсяг виконання робіт; 1 робота. Місце виконання робіт; Ліцей №2 Ладижинської міської ради Вінницької області по вул. Процишина, 21 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області. Строк виконання робіт; до 15.08.2025 року. - Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: Клас наслідків (відповідальності) об’єкта – СС1. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на роботи: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Ліцею №2 Ладижинської міської ради Вінницької області по вул. Процишина, 21 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з проведенням ресурсозберігаючих заходів, код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація» далі – Роботи, які передбачені цією технічною специфікацією. Учасник визначає ціни на Роботи, яку він пропонує виконати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до діючих нормативних документів: - Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (зі змінами) (далі – Настанова). Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною відповідно до Настанови. Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів Роботи на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об’єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до технічної специфікації щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. При визначені очікуваної вартості закупівлі замовником передбачено кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. У складі договірної ціни учасник зобов’язаний передбачити кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами відповідно до норм Настанови. Порядок використання таких коштів передбачений в проєкті договору про закупівлю (додаток 3 до тендерної документації). Роботи повинні виконуватися у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, у разі їх наявності. Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником. ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Локальний кошторис 02-01-01 на капітальний ремонт частини приміщень. Роздiл 1. Демонтажні роботи. 1; Розбирання дерев'яних плінтусів (каб. №№ 17, 23, 29); м; 89,5. 2; Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (каб. №№ 17, 23, 29); м2; 159,27. 3; Знімання дверних полотен; м2; 26,25. 4; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 11. 5; Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно- обшивних дерев'яних стін; м2; 41,04. 6; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; м2; 216,96. Роздiл 2. Двері. 7; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 3,653. 8; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 16,77. 9; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 7,65. 10; Установлення і кріплення наличників; м; 63,29. Роздiл 3. Відкоси. 11; Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї; м2; 18,06. 12; Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою; м2; 18,06. 13; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 18,06. Роздiл 4. Підлоги. 14; Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2; м2; 159,27. 15; Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2; м2; 159,27. 16; Улаштування плінтусів дерев'яних; м; 89,5. Роздiл 5. Стіни. 1; 2; 3; 4; 5. 17; Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї; м2; 77. 18; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; м2; 258. 19; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2; м2; 258. 20; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці; м2; 258. 21; Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за 2 рази; м2; 258. Роздiл 6. Стелі. 22; Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"; м2; 177. 23; Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг"; м2; 177. Роздiл 7. Електромонтажні роботи. 24; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт; шт; 20. Роздiл 8. Інші роботи. 25; Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м; м2; 193. 26; Очищення приміщень від сміття; т; 2,257. 27; Навантаження сміття вручну; т; 2,257. 28; Перевезення сміття до 5 км; т; 2,257. До уваги учасників: Вважати зазначені у таблиці цієї технічної специфікації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент». ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ* (в файлі «додаток 2.продовження») До уваги учасників: *Інформація про будівельні машини та механізми, механізований інструмент, трудові та мaтepiaльні ресурси (без цін), яку учacник може вpaхoвувaти при розрахунку ціни тендерної пропозиції. Види будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених у відомості ресурсів, Учасник має право замінити на аналогічні та ті, що безпосередньо будуть використані при виконанні робіт з капітального ремонту. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 1379427,60 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2025 рік та розрахований проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Ліцею №2 Ладижинської міської ради Вінницької області по вул. Процишина, 21 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з проведенням ресурсозберігаючих заходів» |