Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Навчальне приладдя для оснащення кабінету фізики, ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі» |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-10-31-010053-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника №з/п; Найменування товару; Опис та технічні характеристики; Кількість, шт.. Набір лабораторний для вивчення молекулярної фізики та термодинаміки; • Модель електродвигуна - 1 шт; • Прилад для вивчення електромагнітної індукції - шт; • Прилад для демонстрації правила Ленца - 1 шт; • Комплект штабових магнітів - 1 набір; • Магніт U-подібний лабораторний - 1 шт; • Електромагніт підковоподібний розбірний - 1 шт; • Комплект з’єднувальних дротів - 1 набір; • Дротяна рамка - 1 шт; • Мультиметр - 1 шт; • Джерело живлення лабораторне - 1 шт; • Магнітні демонстраційні стрілки - 1 набір; • Додаткове приладдя (аксесуари для експериментів) - 1 комплект; • Бокс для зберігання - 1 шт.; 2. Набір «Електрика й магнетизм». Лабораторний комплект учня; - мірний циліндр пластиковий 100 мл – 1 шт; - тіла для теплового випромінювання, набір з 2 – 1 шт; - біметалева смужка – 1 шт; - восковий олівець – 1 шт; - трубка пластикова прозора 100 см – 2 шт; - манометрична трубка акрилова – 2 шт; - сталева стрілка прямокутна – 1 шт; - спіралі для теплового випромінювання, набір – 1 шт; - тримач динамометра і пробірок – 1 шт; - воскові смужки – 1 шт; - скляна трубка пряма L = 80 мм – 1 шт; - опорні кільця, набір з 3 – 1 шт; - кільце для дротяної сітки D = 102 мм – 1 шт; - кільце для склянки D = 62 мм – 1 шт; - кільце для колби Ерленмейєра D = 35 мм – 1 шт; - дротова сітка з керамічним центром 150×150 мм – 1 шт; - скляний стакан 250 мл, високий, Боро – 1 шт; - колба Ерленмейєра 100 мл – 1 шт; - трубка для теплового розширення алюмінієва – 1 шт; - трубка для теплового розширення залізна – 1 шт; - покажчик з роз’ємом для теплового розширення – 2 шт; - слайдер з установкою для теплового розширення – 2 шт; - слайдер для покажчиків для теплового розширення – 1 шт; - скляна пробірка 16×160 мм, Боро – 2 шт; - бензин 50 мл – 1 шт; - тіосульфат натрію 200 г – 1 шт; - порошкова фарба червона – 1 шт; - пробка силіконова 12,5/18/27 мм, 1 отвір – 2 шт; - пробка силіконова 17/22/25 мм, 1 отвір – 1 шт; - пробка силіконова 17/22/25 мм, 2 отвори – 1 шт; - алюмінієвий блок – 1 шт; - сталевий блок з гачком, малий – 1 шт; - ізоляційна колба з кришкою – 1 шт; - опорний стрижень круглий L = 500 мм, D = 10 мм – 1 шт; - термометр спиртовий -10…+110 °C, градуйований – 2 шт; - термометр спиртовий -10…+110 °C, неградуйований – 1 шт; - ящик для транспортування та зберігання з ложементами – 1 шт; 3. Вимоги до товару: 1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні). 2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється. 3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника. 4. Транспортна упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару, і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Примітка: У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним, якісним та іншим характеристикам товару визначеним цією тендерною документацією, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент». У випадку, якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним виходячи із необхідності забезпечити максимальну надійність товару, доступність технічного сервісу, безпечність та економічність його експлуатації, а так само в кожному такому випадку будь-яке із зазначених посилань вживається в сукупності із значенням «або еквівалент». Товар даного виду за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Технічні вимоги до предмету закупівлі та марки та/або моделі та/або модифікація обладнання тощо підбиралися та складалися виходячи з існуючих потреб та умов приміщень в яких буде використовуватись обладнання, таким чином марки та/або моделі та/або модифікація обладнання тощо, технічні параметри та габаритні розміри були визначені у відповідності до виробничих потреб замовника. Тому, для максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду товару. Посилання замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності) тощо – обумовлено, в тому числі, і наданням учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові товару. Учасник, подаючи свою тендерну пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним та якісним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника. Замовник для перевірки відповідності запропонованого учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника тощо. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 124739,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до «Кошторису обладнання для кабінетів/лабораторій Ліцею №4 Ладижинської міської ради Вінницької області, 7811, Ладижинська міська територіальна громада, Вінницька область», розміру кошторисних призначень на 2025 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах та отриманих цінових пропозиціях |