Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Послуги по експлуатаційному, технічному обслуговуванню електрообладнання та обслуговуванню електромереж споживача, код за ДК 021:2015 - 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-11-06-002400-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Послуги по експлуатаційному, технічному обслуговуванню електрообладнання та обслуговуванню електромереж споживача. Код ДК 021:2015; 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель. Кількість; 1 послуга (Під послугою розуміється комплексне надання послуги по експлуатаційному, технічному обслуговуванню електрообладнання та обслуговуванню електромереж споживача закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради впродовж 2025 р.). Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; 24321, Україна, Вінницька обл., Гайсинський район заклади освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 31.12.2025 року включно. ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 1. Експлуатаційне і технічне обслуговування електрообладнання та обслуговуванню електромереж споживача - комплекс робіт з підтримки працездатності обладнання в період його використання. 1.1. До технічного обслуговування електрообладнання належить: - системний контроль електрообладнання з метою виявлення несправностей на початковій стадії; - експлуатаційний догляд за електроустановками і електроустаткуванням; - проведення робіт відповідно до системи ТОР (Технічне обслуговування та ремонту) Замовника – розробка ТОР повністю розробляться Виконавцем, на базі діючих нормативів; - випробування і налагодження електричних пристроїв, підтяжка контактних з'єднань, заміна електротехнічних пристроїв та засобів, які вийшли з ладу в процесі роботи; - проведення всіх необхідних вимірів і випробувань; - оперативні необ’ємні електромонтажні роботи; - виконання функціоналу відповідального за електрогосподарство, 1.2. Додаткові послуги у разі виникнення необхідності: - Ліквідація наслідків аварій в електрощитах і електромережах; - Аварійний ремонт компонентів в електромережі будь-якої складності; - Заміна та відновлення електрообладнання/елементів електрообладнання, що вийшло з ладу. 2. Учасник бере на себе оперативне та технічне обслуговування та поточний ремонт електрообладнання з напругою до 1000 В відповідно Акту розмежування балансової належності електромереж. 3. Учасник повинен відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджені наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 № 258 (зі змінами) (далі - ПТЕЕС). 4. Електротехнічний персонал Учасника, що має групу з електробезпеки не нижче ІІІ зобов’язаний виконувати роботи у закладах освіти відповідно до (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів. 5. Учасник, після процедури приймання на обслуговування електрообладнання, спільно з Замовником призначає наказом особу, відповідальну за безпечну експлуатацію електрогосподарства Замовника, розпорядження і вказівки якого в частині експлуатації електроустановок є обов'язковими до виконання персоналом Замовника. 6. Відповідальна особа за електрогосподарство: 6.1. виконує обов’язки передбачені п. 1.12. розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 № 258 (зі змінами). 6.2 контролює стан виконання роботи електротехнічного персоналу. 6.3. проводить інструктаж з неелектротехнічним персоналом закладів освіти та установ замовника з електробезпеки на І групу допуску, не рідше 1 разу на рік. - Учасник зобов’язаний 1 раз у півріччя здійснювати обстеження електрообладнання закладів освіти з оформленням «Акту обстеження електрогосподарства» у складі комісії створеною керівником закладу освіти . - Особа, відповідальна за електрогосподарство Замовника забезпечує дотримання вимог: - Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів - Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98); - Правил експлуатації електрозахисних засобів (ДНАОП 1.1.10-1.07-01). - Учасник забезпечує свій електротехнічний персонал електротехнічними засобами згідно ДНАОП 1.1.10-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів. - Якість матеріалів та виробів, що використовуються Виконавцем для виконання ремонтних робіт на об’єктах Замовника, повинна підтверджуватись сертифікатами відповідності, технічними паспортами та/або іншими документами, що засвідчують якість матеріалів та виробів. - Гарантійний строк на надані послуги становить не менше, ніж 12 (дванадцять) місяці, якщо інший більший строк не передбачено чинним законодавством. - Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються відповідно до «Кошторисних норм України у будівництві», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами, які склались у регіоні. У випадку заниження/завищення цін на матеріальні ресурси та обладнання Замовник може вимагати додаткового підтвердження їх вартості, яка склалася на момент подання пропозиції учасником та має право звернутись за підтвердженням інформації до підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. ## ПЕРЕЛІК ТА АДРЕСИ ОБ’ЄКТІВ-ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: № з/п; Найменування об’єкту, що вимагає обслуговування; Адреса розташування об’єкту. ЗДО №2 «Казка»; м. Ладижин, вул. Будівельників,57. ЗДО №3 «Дзвіночок»; м. Ладижин, вул. Процишина, 22. ЗДО №5 «Берізка»; м. Ладижин, вул. Будівельників, 20. ЗДО №8 «Ромашка»; м. Ладижин, вул. Будівельників, 58. ЗДО №9 «Джерельце»; м. Ладижин, вул. Процишина, 58. ЗДО №10 «Росинка»; м. Ладижин, вул. Будівельників, 48. Ліцей №2; м. Ладижин вул. Процишина, 21. Ліцей №3; м. Ладижин вул. П. Кравчика, 53. Ліцей №4; м. Ладижин, вул. Будівельників, 63. Ліцей №1; м. Ладижин вул. Незалежності 2. Заозерненський ЗДО "Сонечко"; с. Заозерне, вул. Соборна 31 а. Заозерненська гімназія; с. Заозерне, вул. Шкільна, 25А. КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»; м. Ладижин, вул. Будівельників, 20. - Перелік витратних матеріалів і необхідних комплектуючих для проведення технічного обслуговування та ремонту визначається організацією яка проводить сервіс та представниками замовника. Технічне обслуговування електрообладнання та обслуговування електромереж передбачають огляд обладнання та роботи в робочий час та в вихідні дні в разі необхідності. Також передбачають заміну матеріалів та запчастин. ## ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ Учасник зобов`язаний: - Надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам та вимогам законодавства та чинних нормативних документів. 2. Надати всі необхідні документи (обов’язковість надання яких передбачена чинним законодавством України), що підтверджують безпеку наданих матеріалів, включаючи сертифікаційні документи, за умови, що використані Виконавцем витратні матеріали, підлягають обов`язковій сертифікації та на вимогу Замовника, Учасник зобов`язаний надати Замовнику копії документів про якість витратних матеріалів, використаних в процесі виконання послуг. 3. Усувати за власний рахунок недоліки за якістю обслуговування протягом 24 годин з моменту пред`явлення претензії Замовником . 4. Учасник зобов’язується усувати недоліки по обслуговуванню електромереж споживача, виконувати роботи по заміні вузлів і агрегатів, виявлені Замовником або відповідними державними органами в строки, визначені актами перевірок, вказівок і приписів, та інформувати про це Замовника. 5. Гарантувати та забезпечити в період надання послуг виконання необхідних заходів щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища на території та об`єктах Замовника. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 150 000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік. |